|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 |  |  |
| 蓄电池 | 12V100AH | 200 | 节 |  |  |
| 母线电容 | 450V3900uF | 36 | 个 |  |  |
| 主控板 | EA99系列 | 1 | 块 |  |  |
| STS控制板 | EA99系列 | 1 | 块 |  |  |
| 辅助电源板 | EA99系列 | 2 | 块 |  |  |
| 逆变电压采样板 | EA99系列 | 1 | 块 |  |  |
| IGBT驱动板 | EA99系列 | 9 | 个 |  |  |

永城市人民医院EA99500USP不间断电源维修更换

采购清单